Wojewódzki Urząd Pracy

# w Poznaniu

WUPXXV/2/3321/8/2013

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej w skrócie SIWZ

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory oraz wirtualizacji 
dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Poznań, lipiec 2013 r.

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań

tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20

wup@wup.poznan.pl

Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej

tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20

efs@wup.poznan.pl

- Nazwa oraz adres Zamawiającego.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU

ul. Kościelna 37

60-537 Poznań

www.wup.poznan.pl

NIP: 778-13-79-161

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej niż wartości określone w art. 11 ust. 8, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części specyfikacji „ustawą Pzp” (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

- Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową, powołaną 
do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, stosuje się przepisy powołanej ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami) 
i inne obowiązujące akty prawne.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania 
i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory oraz wirtualizacji dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem wymagań Zamawiającego, które w ramach przedmiotu zamówienia ma zrealizować i zapewnić Wykonawca, został określony w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część SIWZ, w którym Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, modelu/typu oraz wartości parametrów techniczno – użytkowych urządzenia oferowanego przez Wykonawcę.

- Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie parametry określone 
w załączniku nr 1 do SIWZ, które są  wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności.

- Przedmiot zamówienia winień być:

    - fabrycznie nowy, sprawny, nieużywany,

    - oznakowany symbolem CE,

    - pochodzić z legalnego źródła,

    - objęty standardowym pakietem usług gwarancyjnych, zawartym w cenie, świadczonym przez autoryzowaną sieć serwisową.

- Miejsce dostawy i wykonania usługi instalacji oraz konfiguracji oprogramowania: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.

- Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić i uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy urządzeń oraz wdrożenia z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV:

Nazwa: Serwery		 			Kod: 48 82 00 00 – 2

- Termin wykonania zamówienia .

Dostawa oraz wdrożenie przedmiotu zamówienia w terminie do 60 dni kalendarzowych 
od daty zawarcia umowy.

# Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

# W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadają wiedzę i doświadczenie;

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonuje (tylko w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) lub wykonał należycie co najmniej 3 dostawy 
z wdrożeniem o takim samym lub podobnym charakterze co przedmiot zamówienia 
o wartości min. 230 000,00 zł brutto;

  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej:

- dwoma inżynierami z certyfikatem z oprogramowania wirtualnego VCP lub równoważnym,

- jedną osobą z certyfikatem: MCITP Server Administrator Microsoft Windows Server 2008,

- jednym inżynierem z certyfikatem z implementacji rozwiązań macierzowych (certyfikat poświadczający zdanie egzaminów i znajomość konfiguracji dostarczanego systemu na poziomie min. II producenta oferowanego rozwiązania);

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

# Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów opisanych w rozdziale VI niniejszej SIWZ, według formuły „spełnia/nie spełnia”. 
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

# Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdz. V ust. 1 niniejszej specyfikacji, Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

  - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

  - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, 
co najmniej 3 dostaw z wdrożeniem o takim samym lub podobnym charakterze 
co przedmiot zamówienia o wartości min. 230 000,00 zł brutto, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodu, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie – według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ,

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

  - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

  - aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

  - jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt a) – c) niniejszego ustępu.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawcy muszą złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

- W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w ust. 2 niniejszego rozdziału SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału składane są wspólnie przez Wykonawców.

- W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, w miejsce dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt b) i c) SIWZ, zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, Wykonawca może 
je zastąpić stosownym dokumentem, zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (za wyjątkiem oświadczeń z art. 22 
ust. 1, art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, które należy złożyć w oryginale).

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron 
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w odpowiedzi na otrzymane wezwanie, przekazywał dokumenty za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną (w terminie wyznaczonym w wezwaniu), a następnie niezwłocznie dostarczył lub przesłał 
na adres Zamawiającego oryginał dokumentu lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli.

- Adres i osoba kontaktowa w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia oraz 
w zakresie ustawy Pzp – Elżbieta Kostrzewa, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań; 
fax (61) 846-38-33, e-mail: zamowienia.publiczne@wup.poznan.pl

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ, wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości, które dotyczą treści SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.

- Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian, wynikających ze zmiany treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp.

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

- Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania i otwarcia ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ustawy Pzp, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa 
w treści niniejszej SIWZ.

- Wykonawca składa, w szczególności:

  - wypełnioną kolumnę nr 3 w załączniku nr 1 do SIWZ,

  - wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

  - wypełniony załącznik nr 9 do SIWZ – Formularz cenowy,

  - dokumenty i oświadczenia z rozdziału VI SIWZ,

  - pełnomocnictwo/a do podpisania oferty w przypadku, jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest osobą umocowaną na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub nie jest Wykonawcą.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- W ofercie Wykonawca winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia.

- Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców 
(w ramach oferty wspólnej) w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

  - Zamawiający wymaga wskazania podmiotów składających ofertę wspólną (pełną nazwę i adres siedziby).

  - Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie pełnomocnika może wynikać z treści umowy lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

- Załączniki dołączone do SIWZ przedstawiane są w formie wzorów. Wykonawca może przedstawić załączniki wg własnego układu graficznego, lecz muszą one zawierać wszystkie zapisy i informacje ujęte we wzorach.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik nr 6 do SIWZ.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych 
do reprezentowania i składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie 
z odpowiednim wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, a strony dokumentów oferty, które nie wymagają podpisu winny być parafowane przez te osoby.

- W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana 
do właściwego rejestru lub ewidencji jako osoba upoważniona do reprezentowania 
i składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, musi przedstawić upoważnienie 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Za pożądane Zamawiający uważa zszycie/spięcie stron oferty w sposób zapobiegający zdekompletowaniu zawartości oraz ponumerowanie stron, a także sporządzenie przez Wykonawcę i dołączenie spisu treści.

- Każda zmiana i poprawka w ofercie winna być naniesiona czytelnie i parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 
60-537 Poznań w terminie do dnia 11.07.2013 r. do godziny 09:20.

- Oferty otrzymane po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane i opisane następująco:

Nazwa (firma) Wykonawcy adres Wykonawcy Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań Przetarg nieograniczony: „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory oraz wirtualizacji dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu” Nie otwierać przed dniem 11.07.2013 r. godz. 09:30

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści, 
po upływie terminu składania ofert.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 11.07.2013 r. o godzinie 09:30 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, II p., pokój nr 33.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy oraz adresy Wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach.

- Informacje, o których mowa w niniejszym rozdziale pkt 7 i 8, Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

- W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki, zgodnie z zapisami art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie 
z art. 24 Ustawy Pzp.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych 
w art. 89 ustawy Pzp.

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 93 ustawy Pzp.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

    - Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, inne opłaty i podatki oraz ewentualne upusty 
i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

CENA BRUTTO = CENA NETTO + NALEŻNY PODATEK

    - Cena brutto winna być wyrażona w złotych polskich, w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Całkowita cena brutto wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

    - Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia.

    - Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisami w umowie.

    - Stawka VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami).

    - Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Oceniane kryteria i ich ranga:

cena brutto						100%

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.

- Kryterium określone w ust. 1 oceniane będzie według poniższego wzoru:

Cena najniższa

------------------------------- x 100 pkt

Cena badanej oferty

Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wymaganiom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych,

- odpowiada wszystkim wymaganiom stawianym w SIWZ,

- została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego rozdziału, Zamawiający zamieszcza również na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na „tablicy ogłoszeń”.

- Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, jeżeli:

  - w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta;

  - w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadku oferty wspólnej – przed podpisaniem umowy należy przedłożyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną, jeżeli nie została złożona wcześniej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne postanowienia umowy.

§ 1

  - Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania 
i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory oraz wirtualizacji dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……......................., stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy:

  - odpowiada ściśle wymogom określonym w SIWZ i w ofercie Wykonawcy,

  - spełnia obowiązujące normy i parametry dopuszczające je do sprzedaży oraz używania na terenie Polski oraz krajów UE,

  - posiada znak zgodności CE.

  - Przedmiot zamówienia winien być:

    - fabrycznie nowy, sprawny, nieużywany,

    - oznakowany symbolem CE,

    - pochodzić z legalnego źródła,

    - objęty standardowym pakietem usług gwarancyjnych, zawartym w cenie, świadczonych przez autoryzowaną sieć serwisową.

  - Miejsce dostawy i wykonania usługi instalacji oraz konfiguracji oprogramowania: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.

  - Wykonawca po wdrożeniu usługi katalogowej Active Directory, wirtualizacji, sprawdzeniu poprawności działania, ale nie później niż 7 dni po wykonaniu ww. usług, przeprowadzi szkolenie dla 3 pracowników wskazanych przez Zamawiającego (administratorów 
i pracowników działu informatyki), w siedzibie Zamawiającego, w zakresie administracji infrastrukturą wirtualizacyjną. Szkolenie musi być przeprowadzone przez inżyniera autoryzowanego przez producenta oprogramowania.

§ 2

- Wykonawca dostarczy urządzenia wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, kartą gwarancyjną, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 
60 – 537 Poznań, w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić i uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy przedmiotu umowy z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem.

§ 3

Strony postanawiają, że warunkiem odbioru będzie obustronnie podpisany protokół potwierdzający kompletność dostawy przedmiotu umowy, zainstalowanie go w miejscu przeznaczenia, ustawienie odpowiedniej konfiguracji urządzeń, wdrożenie usługi katalogowej Active Directory oraz wirtualizacji, sprawdzenie poprawności działania oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego. Data powyższego protokołu odbioru oznacza termin rozpoczęcia gwarancji oraz wystawienia faktury.

§ 4

Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników 
w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§ 5

- Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w całości przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……………… zł brutto (słownie: ………………….złotych), 
w tym stawka podatku VAT wynosi …..%.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 w okresie gwarancji, zobowiązany jest do usuwania wad i awarii, jak również uwzględnienia pozostałych kosztów związanych z wykonaniem umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie lub nieprawidłowy sposób skalkulowania wysokości kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, nawet, gdy koszty te wzrosną w trakcie jej realizacji, poza przypadkiem zmian w obowiązujących przepisach podatkowych.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę – na podstawie protokołu odbioru, 
o którym mowa § 3 niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem, ze środków Funduszu Pracy, z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy nr…………………………………

- Za datę zapłaty strony uważać będą datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

Okres gwarancji oraz jej warunki zostały określone w Karcie gwarancyjnej, której wzór stanowi Załącznik do niniejszej umowy.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu umowy lub czynności określonych w Karcie gwarancyjnej ust. 4, 5, 8 i 14 w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od daty wezwania do jej zapłacenia, co jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§ 8

Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy wyznacza się:

  - ze strony Zamawiającego: …………………., tel. …………., e-mail: ……..……..

  - ze strony Wykonawcy: …………………., tel. ………………, e-mail: ……………

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny i inne obowiązujące akty prawne.

- Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji niniejszej umowy będzie sąd powszechny w Poznaniu.

Załącznik

do umowy Nr ...../2013

z dniu ................. 2013 r.

....................................................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa urządzenia ……………………………….

Typ, model …………………………………..

Numer seryjny: ……………………………

Data odbioru …………………………………

Gwarancja zostaje udzielona na następujących warunkach:

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ….. miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru.

- Wykonawca w czasie trwania gwarancji zobowiązany jest do usuwania wad i awarii przedmiotu umowy.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie, faksem lub e-mailem natychmiast 
po ujawnieniu się wad lub awarii przedmiotu umowy. Za chwilę zgłoszenia przyjmuje się czas wpłynięcia informacji - w dni robocze (pon. - pt, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 15:00 danego dnia. Zgłoszenie 
po godzinie 15:00 danego dnia będzie traktowane jak zgłoszenie o godz. 8:00 następnego dnia roboczego.

- W przypadku awarii w okresie wskazanym w ust. 1, Wykonawca przystąpi 
do jego naprawy w terminie nie przekraczającym 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii nie później niż 3 dni robocze od jej zgłoszenia. W sytuacji, gdy usterka dotyczy części lub podzespołu, którą trzeba sprowadzić od producenta - w takim przypadku czas naprawy urządzenia nie może przekroczyć 14 dni roboczych, o czym Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego nie później niż w terminie 48 godzin od zgłoszenia awarii.

- Naprawy gwarancyjne świadczone będą w miejscu użytkowania urządzenia 
i w godzinach urzędowania Zamawiającego, tj. w godz. 7.30 – 15.30.

- W sytuacji wystąpienia konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i własnym transportem odebrać 
i po naprawie dostarczyć urządzenie.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe 
w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie 
z wymianą tej samej części lub podzespołu lub jeśli usunięcie awarii jest niemożliwe. Wymiana powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe lub wymiany jego części lub podzespołów w związku z okolicznościami określonymi w ust. 8, w stosunku do nowego, wymienionego urządzenia obowiązują warunki gwarancji i serwisu wynikające 
ze złożonej oferty.

- W przypadku konieczności zabrania urządzenia od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych, jeśli Zamawiający z takim wnioskiem wystąpi.

- Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy.

- Gwarancją nie są objęte:

    - uszkodzenia mechaniczne albo spowodowane działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, wyładowanie atmosferyczne itp.),

    - szkody, które powstałe z winy Zamawiającego, a szczególnie użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją.

- Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy, nie usunie on wady (usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty, w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty.

- Z czynności wykonania przez Wykonawcę naprawy będzie sporządzony protokół, który winien być potwierdzony przez Zamawiającego.

- Dane adresowe serwisu Wykonawcy:

................... .......................................................................... ................................,

telefon nr......................... , faks nr ................................... . e-mail …………………

- Nazwa, adres i pozostałe dane mogą ulec zmianie. O powyższych zmianach Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego natychmiast po ich zaistnieniu.

- Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, 
w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej).

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest 
w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198 g Pzp.

- Pozostałe informacje.

        - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

        - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

        - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

        - Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

        - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

        - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

        - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

        - Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

        - Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego z uwagi na fakt, 
iż dopuszcza się możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

| e-mail: zamowienia.publiczne@wup.poznan.pl | strona internetowa: www.wup.poznan.pl |
| --- | --- |

        - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

        - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

        - Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- Załącznik nr 2 - Formularz oferty.

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.

- Załącznik nr 5 - Informacja Wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej.

- Załącznik nr 6 - Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom.

- Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw.

- Załącznik nr 8 - Wykaz osób.

- Załącznik nr 9 - Formularz cenowy.

Zatwierdzam

Sławomir Wąsiewski

Wicedyrektor 
						Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Poznań, dnia 02.07.2013 r.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Parametry techniczno-użytkowe

Zamawiający dokonał szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie parametrów technicznych w kolumnie nr 2 poniższej tabeli. Zamawiający wymaga, 
aby przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory oraz wirtualizacji dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Wykonawca złożył niniejszy załącznik z wypełnioną i podpisaną kolumną nr 3, wskazał producenta oraz model / typ oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Serwery – 2 szt.

Producent:

Model/typ:

| L.p. | Opis parametrów technicznych minimalne wymagania techniczne | Parametry i wartości oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana do zamontowania w szafie RACK 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych, z możliwością dostępu do tylnego panelu i ramieniem do prowadzenia kabli. |  |
| 2 | Minimum dwa procesory: Minimum 136467 CTP in MTOPS (Million Theoretical Operations Per Second) Minimum 0.03312 APP in WT (Weighted TFLOPS) Współczynniki na podstawie danych producentów (Frequency Type Base) |  |
| 3 | Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, umożliwiająca instalację minimum dwóch procesorów, częstotliwość pracy magistrali FSB – zgodna z oferowanym modelem procesora Wyposażona w złącza: PCI-Express x16 -1 PCI-Express x8 -1 |  |
| 4 | Pamięć: nie mniej niż 64GB, Możliwość rozbudowy pamięci RAM serwera do min. 768 GB, min. 24 sloty na pamięć. |  |
| 5 | Możliwość instalacji minimum 8 dysków twardych |  |
| 6 | Karta pamięci SD minimum 4GB dostarczona przez producenta serwera. |  |
| 7 | Kontroler macierzowy SAS zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS obsługujący poziomy min. RAID 0/1. Możliwość rozbudowy pamięci kontrolera o moduł 2 GB typu flash z podtrzymaniem bateryjnym. |  |
| 8 | Dwuportowy kontroler FC, 8Gb/s obsługujący protokoły FC-PI-4, FC-FS-2, FC-FS-2/AM1, FC-LS, FC-AL-2, FC-GS-6, FC-FLA, FC-PLDA, FC-TAPE, FC-DA, FCP-4, SBC-3, FC-SP, FC-HBA wraz z zestawem kabli do podłączenia do switcha FC (6szt.). |  |

| 9 | Min. 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s, z funkcją Wake-On-LAN. |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | Zintegrowana karta graficzna. |  |
| 11 | Dodatkowe porty min.: 1 x szeregowy, 1 x video (VGA) 7 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny, min. 1 na przednim panelu obudowy), 1 x SD slot (wewnętrzny). |  |
| 12 | Zestaw zasilaczy redundantnych o mocy minimum 460W, typu Hot-Plug. |  |
| 13 | Zestaw redundantnych wentylatorów hot-plug. |  |
| 14 | Wbudowany w obudowę serwera napęd DVD. |  |
| 15 | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Serwer musi być wyposażony w panel serwisowy, prezentujący poprawność pracy poszczególnych elementów serwera. |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy płyty głównej o moduł szyfrujący TPM. |  |
| 17 | 3 letnia gwarancja w miejscu instalacji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym oraz czasem naprawy do max. 21 dni (usługa świadczona przez autoryzowany serwis producenta serwera). |  |
| 18 | Obsługiwane systemy operacyjne min.: Microsoft Windows Server 2008 R2 (32bit i 64bit), Microsoft Windows Server 2012 (32bit i 64bit), SUSE Linux Enterprise Server 11 (32bit i 64bit), VMware 5.1 |  |
| 19 | Dostarczone urządzenie ma być produktem fabrycznie nowym, nieużywanym, dostarczonym poprzez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie Polski. |
| 20 | Sprzęt spełnia wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie. |

- System składowania danych  – 1 szt.

Producent:

Model/typ:

| L.p. | Opis parametrów technicznych minimalne wymagania techniczne |
| --- | --- |
|  | Urządzenie powinno być wyposażone w przynajmniej dwa moduły do transmisji i obsługi danych z zastosowaniem protokołu blokowego FC. |
|  | Macierz musi być wyposażona w redundantne kontrolery odpowiedzialne za obsługę zarządzanej przestrzeni dyskowej, jej konfigurację, liczenie RAID. |
|  | Moduły obsługujące przestrzeń dyskową powinny być wyposażone w pamięć o pojemności, co najmniej 4 GB DDR3 każdy. Pamięć cache zapisu powinna być zabezpieczona mechanizmem „mirroringu”. Macierz musi umożliwiać rozbudowę pamięci cache do odczytu i zapisu w oparciu o dyski Flash do pojemności 100GB. W przypadku braku zasilania pamięć cache powinna być zapisywana w pamięci nieulotnej i przechowywana do momentu przywrócenia zasilania. |
|  | Wymagana jest redundancja wszystkich komponentów macierzy, tj.: kontrolerów, ścieżek do dysków, zasilaczy, wentylatorów, podwójnych połączeń pomiędzy kontrolerami macierzowymi, służących do mirrorowania zawartości pamięci cache. |
|  | Macierz powinna współpracować równocześnie z dyskami Flash, SAS, jak i mniej wydajnymi dyskami Near Line SAS. Macierz powinna być wyposażona, w co najmniej: - 9 dysków SAS o pojemności 600 GB i prędkości obrotowej 15k rpm. - 2 dyski NL-SAS o pojemności minimum 2TB |
|  | Macierz musi umożliwiać pracę dysków SAS, Near Line SAS i Flash w obrębie jednej półki dyskowej. |
|  | Macierz powinna pozwalać na rozbudowę, do co najmniej 75 dysków twardych. Dodawanie kolejnych dysków, jak i kolejnych półek dyskowych powinno odbywać się w trybie on-line. |
|  | Każdy dysk powinien posiadać dwa porty do komunikacji, po jednym do każdego kontrolera. Połączenia między dyskami, a kontrolerami powinny być wykonane w technologii SAS 6Gbps. |
|  | Urządzenie powinno umożliwiać równoczesną obsługę wielu poziomów RAID. Ze względu na zakładane przeznaczenie niniejszego urządzenia zamawiający wymaga, by obsługiwało ono, co najmniej: RAID 0, 1, 10, 3, 5 i 6. |
|  | Macierz dyskowa musi posiadać możliwość wyposażenia jej w globalne, dedykowane, zastępcze napędy dyskowe (ang. hot-spare disk), które w momencie wykrycia awarii dowolnego napędu dyskowego w macierzy (poza innymi dyskami zastępczymi), automatycznie i bez ingerencji użytkownika/ administratora przejmują wszelkie funkcje niesprawnego napędu do czasu jego wymiany. |
|  | Macierz musi obsługiwać mechanizmy LUN Masking i LUN Mapping. |
|  | Macierz powinna umożliwiać podłączenie, co najmniej 512 serwerów oraz pozwalać na utworzenie, co najmniej 512 LUN-ów. |
|  | Macierz musi oferować funkcjonalność rozszerzania wolumenów logicznych o dodatkową przestrzeń. Rozszerzanie wolumenów logicznych powinno móc odbywać się w dwóch trybach: concatenate i striping. |
|  | Upgrade firmware-u i oprogramowania kontrolerów macierzy musi odbywać się bezprzerwowo, z ciągłym dostępem do danych. |
|  | Oferowane urządzenie powinno być wyposażone, w co najmniej: - 8 portów FC 2/4/8 Gbps do komunikacji z hostami. |
|  | Macierz powinna być zarządzalna zarówno z poziomu linii komend (CLI), jak również poprzez interfejs graficzny (GUI). |
|  | Macierz musi wspierać funkcjonalność tworzenia kopii migawkowych (snapshotów), jak i pełnych kopii danych (clone-ów) z poziomu macierzy. Wymagane jest, aby macierz pozwalała na tworzenie równocześnie kopii pełnej jak i migawkowej z każdego źródła, w liczbie, co najmniej 8 kopii ze źródła. Wymagane jest, aby źródło i kopia były tworzone na osobnych grupach dyskowych, wymaga się również, aby organizacja grupy dyskowej źródła mogła być różna od grupy dyskowej kopii (różna pojemność dysków, różne poziomy RAID, różna liczba dysków w grupie). Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższych funkcjonalności nie jest przedmiotem oferty. |
|  | Macierz musi wspierać mechanizm zdalnej replikacji z poziomu macierzy na drugą zapasową macierz, w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym). Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższych funkcjonalności nie jest przedmiotem oferty. |
|  | Macierz musi wspierać obsługę funkcjonalności dostarczających szczegółowych informacji dotyczących wydajności macierzy, umożliwiających badanie wzorców i trendów wydajności. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższych funkcjonalności nie jest obecnie przedmiotem oferty. |
|  | Macierz musi mieć możliwość bezpośredniego kopiowania całych wolumenów na inną macierz (gdzie drugą macierzą może być macierz innego producenta (EMC, IBM DS4000, HP EVA/MSA, Sun StorEdge T3). Macierz musi pozwalać na równoczesną współpracę z 4 innymi macierzami. Całość operacji musi odbywać się bez angażowania zasobów serwerowych. Licencja umożliwiająca wykorzystanie tej funkcjonalności nie jest obecnie przedmiotem oferty. |
|  | Macierz musi współpracować z serwerami pracującymi pod kontrolą systemów Windows 2000/2003, Linux RedHat i SuSE, IBM AIX, Sun Solaris, HP-UX, VMware. |
|  | Urządzenie powinno oferować funkcjonalność podłączenia go do centrum serwisowego producenta, w celu zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy. |
|  | Urządzenie dostarczone ma być wraz z 5 letnim wsparciem serwisowym producenta na komponenty sprzętowe jak i oprogramowanie. Wsparcie ma być realizowane na poziomie, co najmniej 5x9 z czasem reakcji następnego dnia roboczego |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie części. Gwarancja pisemna (wymagane pisemne oświadczenie dołączone do oferty, oraz popieczętowana gwarancja producenta). Naprawa będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego, w następnym dniu roboczym. Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres minimum 3 lat po upływie gwarancji (wymagane oświadczenie producenta). Możliwość weryfikacji statusu zgłoszenia gwarancyjnego i naprawy za pośrednictwem witryny internetowej i infolinii producenta komputera. |
|  | Okablowanie i akcesoria: okablowanie konieczne do prawidłowego uruchomienia i podłączenia macierzy, zestaw montażowy w szafie rackowej. |
|  | Dostarczone urządzenie ma być produktem fabrycznie nowym dostarczony poprzez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie Polski. |

- Oprogramowanie wirtualizacyjne – 1 szt.

Producent:

Model/typ:

| L.p. | Opis parametrów technicznych minimalne wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych |
|  | Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone dowolną liczbę rdzeni oraz do 2TB pamięci fizycznej RAM. |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-8 procesorowych. |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 1 TB pamięci operacyjnej RAM. |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych. |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć co najmniej 4 porty szeregowe i 3 porty równoległe i 20 urządzeń USB. |
|  | Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. |
|  | Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. |
|  | Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM. |
|  | Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: MS-DOS 6.22, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista , Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8, SLES 11, SLES 10, SLES 9, SLES 8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL 3, Solaris 11 ,Solaris 10, Solaris 9, Solaris 8, OS/2 Warp 4.0, NetWare 6.5, NetWare 6, NetWare 5, OEL 4, OEL 5, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Mandriva, Ubuntu 12.04, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X. |
|  | Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. |
|  | Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy. |
|  | Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance. |
|  | Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku. |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. |
|  | Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn. |
|  | Rozwiązanie musi zapewnić wbudowany mechanizm do bezpiecznej automatycznej archiwizacji i odtwarzania wskazanych maszyn wirtualnych. Mechanizm ten musi umożliwiać również odtwarzanie pojedynczych plików z kopii zapasowej oraz zapewnia stosowanie deduplikacji dla kopii zapasowych. |
|  | Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w obrębie klastra serwerów fizycznych. |
|  | Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4 lub więcej takich procesów przenoszenia jednocześnie. |
|  | Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. |
|  | System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów. |
|  | Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej. |
|  | Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN). |

- UPS -  1 sztuka

Producent:

Model/typ:

| L.p. | Opis parametrów technicznych minimalne wymagania techniczne | Parametry i wartości oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | MOC | 2700W/ 3000VA |  |
|  | Topologia | on-line |  |
|  | Obudowa | Rack19” i Tower wys. 2U max gł. 465mm |  |
|  | Czas autonomii bateryjnej | 5 min przy 100% |  |
|  | Zakres napięcia wejściowego AC | 120V – 276 VAC wejście nie przechodzi na pracę z baterii |  |
|  | Poziom hałasu (ba) | ≤ 50 dB (A) |  |
|  | Zakres częstotliwości wejściowej | 45 – 66Hz |  |
|  | Regulacja napięcia AC | <3% RMS dla zakresu napięcia baterii |  |
|  | Ochrona Przed przeciążeniem Praca z sieci | > 110 %, alarmy i żółta dioda mruga ciągle |  |
|  | Ochrona Przed przeciążeniem Praca z baterii | 110 % ~ 150 % dla 30 sec, > 150 % dla 200 ms, potem zamknięcie UPS-a |  |
|  | Ochrona Przez zwarciami Praca z sieci | Wyłącznik zwarciowy |  |
|  | Ochrona Przez zwarciami Praca z baterii | Obwód elektryczny |  |
|  | Panel kontrolny | LCD + LED |  |

|  | Komunikaty z wyświetlacza Diodowego | Stan UPS-a, Częstotliwość napięcia wej. I wyj., Poziom obciążenia, Poziom i napięcie baterii, Temperatura, Model |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komunikaty z wyświetlacza LCD | Praca z sieci, Ostrzeżenie, Alarm ogólny |  |
|  | Alarm Praca z baterii | Sygnał dźwiękowy co 4 sek. |  |
|  | Alarm niski poziom baterii | Sygnał dźwiękowy co 1 sek. |  |
|  | Alarm Przeciążenie | Podwójny sygnał dźwiękowy co 1 sek. |  |
|  | Alarm Ogólny | Sygnał dźwiękowy ciągły |  |
|  | Komunikacja | Slot na kartę SNMP |  |
|  | Złącze RS232 | TAK |  |
|  | Złącze USB | TAK |  |
|  | złącza IEC 320 10A | 8 |  |
|  | Złącze DC do dodatkowych baterii | TAK |  |
|  | Możliwość uruchomienia z baterii | TAK |  |
|  | Automatyczny restart po powrocie napięcia | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku Polskim | Windows9x, 2000, NT Novel NetWare, UNIX |  |
|  | Zakres temperatur pracy | 0 do 40°C |  |
|  | Wyposażenie | Kabel USB, szyny montażowe, uchwyty do montażu w szafie 19”, podstawki dla opcji TOWER |  |

- Switch zarządzalny – 2 sztuki

Producent:

Model/typ:

| L.p. | Opis parametrów technicznych minimalne wymagania techniczne | Parametry i wartości oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ilość portów | min. 48 portów 10/100/1000, min. 4 porty mini-GBIC |  |
|  | Obudowa | wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" |  |
|  | Rozmiar tablicy adresów MAC | min. 16000 |  |

|  | Zarządzanie | IMC-Centrum inteligentnego zarządzania; Interfejs wiersza poleceń (CLI); Przeglądarka internetowa; Menu konfiguracyjne; Zarządzanie pozapasmowe (port szeregowy RS-232C lub MicroUSB); IEEE 802.3 Ethernet MIB |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemność przełączania | 104 Gb/s |  |
|  | Przepustowość | min. 77 mln p/s |  |
|  | Ilość obsługiwanych VLAN-ów | min. 512 (802.1q) |  |
|  | Funkcje wysokiej dostępności | IEEE 802.1D Mostki MAC; IEEE 802.1p Priorytet; IEEE 802.1Q Sieci VLAN; IEEE 802.1s Wielokrotne drzewa rozpinające (Multiple Spanning Trees); IEEE 802.1w Szybka rekonfiguracja drzewa rozpinającego (Rapid Reconfiguration of Spanning Tree) |  |
|  | Funkcje stackowania | Wsparcie dla stackowania przez dowolny port uplink do 16 urządzeń w stosie |  |
|  | auto MDIX | autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) |  |
|  | Agregacja portów | zgodna z 802.3ad LACP |  |
|  | QoS | prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 4 kolejek, rate-limiting, algorytm opróżniania kolejek WDRR i SP, Voice VLAN |  |
|  | Monitorowanie | RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW |  |
|  | Oprogramowanie | Aktualizacje dostępne na stronie producenta |  |
|  | Gwarancja | Wieczysta |  |

|  | Zasilanie | Zasilanie 230 VAC, maksymalny pobór mocy 59,5 W, wparcie dla IEEE 802.3az |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pozostałe funkcje | LLDP,LLDP-MED, dual flash images, obsługa ramek typu Jumbo, iSCSI, DHCP snooping, BPDU Guard, BPDU Protection, UDLD, port Isolation, pełne wsparcie dla IPv4 i Ipv6 |  |

- Serwerowy system operacyjny – 2 sztuki - np. Microsoft OEM Windows Server Datacenter 2012 x64 Polish

Producent:

Model/typ:

| L.p. | Opis parametrów technicznych minimalne wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Licencja na oprogramowanie musi być przypisana do każdego procesora fizycznego na serwerze. Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym i nielimitowanej liczby wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. |
|  | Możliwość wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym |
|  | Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności min. 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. |
|  | Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych. |
|  | Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. |
|  | Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. |
|  | Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. |
|  | Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. |
|  | Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. |
|  | Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). |
|  | Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. |
|  | Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. |
|  | Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET |
|  | Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. |
|  | Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. |
|  | Graficzny interfejs użytkownika. |
|  | Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, |
|  | Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. |
|  | Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). |
|  | Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. |
|  | Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. |
|  | Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). |
|  | Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: |
|  | Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: Dystrybucję certyfikatów poprzez http Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. Szyfrowanie plików i folderów. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. Serwis udostępniania stron WWW. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie min. 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. Obsługi 4-KB sektorów dysków Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw trunk mode) |
|  | Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. |
|  | Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). |
|  | Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. |
|  | Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. |
|  | Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. |
|  | Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. |

- Licencje dostępowe do serwerowego systemu operacyjnego – 320 sztuk 
– np. Windows Server CAL 2012 OLP NL Gov Device CAL.

Producent:

Model/typ:

- Usługa wdrożenia

Wykonywane prace nie mogą wpływać na pracę urzędu i nie mogą powodować przestojów 
w pracy. W związku z tym, Zamawiający zapewnia dostęp do infrastruktury serwerowej 
i migrowanych systemów w godzinach 15:30 – 05:00. W związku ze specyfiką wdrożenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualny certyfikat ISO 27001 bądź równoważny.

Usługa instalacji i konfiguracji oprogramowania do wirtualizacji wraz ze szkoleniem dla administratorów:

- Instalacja zamówionego systemu składowania danych w szafie.

- Instalacja zamówionych części do serwerów.

- Przygotowanie koncepcji adresacji sieci LAN, konfiguracji sieci SAN.

- Instalacja platformy wirtualizacyjnej.

- Konfiguracja systemu składowania danych, wydzielenie zasobów na wirtualne serwery.

- Konfiguracja sieci SAN w infrastrukturze wirtualnej.

- Konfiguracja sieci LAN w infrastrukturze wirtualnej.

- Instalacja i konfiguracja platformy do zarządzania maszynami wirtualnymi.

- Konfiguracja klastra wysokiej dostępności.

- Przygotowanie koncepcji wirtualizacji fizycznych maszyn.

- Migracja istniejących serwerów do środowiska wirtualnego.

- Weryfikacja poprawności działania zmigrowanych serwerów.

- Konfiguracja systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa wirtualnych maszyn.

- Testy wydajności, optymalizacja.

- Prezentacja rozwiązania i szkolenie.

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

- Szkolenie z administracji infrastrukturą wirtualizacyjną dla administratorów i pracowników działu informatyki wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie musi być przeprowadzone przez inżyniera autoryzowanego przez producenta oprogramowania.

Usługa instalacji i konfiguracji usług katalogowych – Active Directory

- Instalacja, aktualizacja oraz konfiguracja systemu operacyjnego obsługującego usługę Active Directory.

- Uruchomienie usługi katalogowej Active Directory oraz usługi DNS do obsługi domen Active Directory.

- Zaimplementowanie struktury katalogowej: komputery i użytkownicy.

- Przygotowanie struktury folderów: folder wymiany, profile użytkowników, foldery domowe.

- Opracowanie struktury Grup Zabezpieczeń i ustalenie praw dostępu do zasobów sieciowych (katalogi sieciowe).

- Wdrożenie opracowanej struktury Grup Zabezpieczeń (założenie grup i przypisanie im odpowiednich praw dostępu do zasobów sieciowych).

- Założenie kont użytkowników.

- Przypisanie kont użytkowników do odpowiednich grup zabezpieczeń.

- Przygotowanie procedury podłączania stacji roboczych do domeny Active Direktory wraz z opracowaniem skryptów automatyzujących ten proces. Dodatkowo podłączenie 
10 stacji roboczych do domeny wraz z migracją danych użytkowników do nowych profili.

- Opracowanie i wdrożenie skryptów logowania użytkowników, uwzględniających ustalone uprawnienia do zasobów sieciowych.

- Implementacja polityki haseł i czasu pracy.

- Konfiguracja usługi automatycznej aktualizacji stacji roboczych.

- Konfiguracja obiektów Zasad Grupy dotyczących automatycznej aktualizacji stacji roboczych.

- Opracowanie i wdrożenie Zasad Grup, dla automatyzacji konfiguracji stacji roboczych oraz profili użytkowników.

Załącznik nr 2 do SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

______________________________________________________________________

ZAMAWIAJĄCY –  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań;

______________________________________________________________________

Nazwa (Firma) Wykonawcy –

……………………………………………………………………………………………………...,

Adres siedziby –

……………………………………………………………………………………………………...,

Adres do korespondencji –

……………………………………………………………………………………........................,

Tel. - ......................................................; fax - ......................................................;

E-mail: ..............................................................;

NIP - .................................................; REGON - .................................................;

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania 
i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory oraz wirtualizacji dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu:

      - Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ.

      - Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ 
i oświadczamy, że złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi w niej zawarte, 
za cenę całkowitą:

| CENA OFERTOWA NETTO | …………………………………….................. zł. (słownie: ………………………………………………………………. ……………………………………………………... złotych) |
| --- | --- |
| VAT w % | …………………% |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | …………………………………….................. zł. (słownie: ………………………………………………………………. ……………………………………………………... złotych) |

- Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczamy, że cena brutto podana w ust. 2 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
(w tym z istotnymi postanowieniami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.

- Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach.

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach …..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

- Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1) ……………………………………………...........................................................................

2) ……………………………………………...........................................................................

3) ……………………………………………...........................................................................

…………………………………………

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej 							do składania oświadczeń woli 
							w imieniu wykonawcy)

Miejscowość …......................................... dnia …........................................ roku.

# Załącznik nr 3 do SIWZ

….................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania 
i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory oraz wirtualizacji dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………………

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej 							do składania oświadczeń woli 
							w imieniu wykonawcy)

Miejscowość …......................................... dnia …........................................ roku.

# Załącznik nr 4 do SIWZ

….................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania 
i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory oraz wirtualizacji dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam/y, że:

Nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………………………………………

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej 							do składania oświadczeń woli 
							w imieniu wykonawcy)

Miejscowość …......................................... dnia …........................................ roku.

# Załącznik nr 5 do SIWZ

….................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

INFORMACJA WYKONAWCY DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania 
i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory oraz wirtualizacji dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam/y, że:

nie należę / nie należymy do grupy kapitałowej*

należę / należymy do grupy kapitałowej i w załączeniu składam / składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

…………………………………………

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej 							do składania oświadczeń woli 
							w imieniu wykonawcy)

Miejscowość …......................................... dnia …........................................ roku.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

….................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania 
i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory oraz wirtualizacji dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam/y, że:

nie zamierzam / nie zamierzamy*

zamierzam / zamierzamy* powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w następującym zakresie zamówienia:

………………………………………………………………………………………………..……..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………….…..

……..………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej 							do składania oświadczeń woli 
							w imieniu wykonawcy)

Miejscowość ............................................ dnia ........................................... roku.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SIWZ

….................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania 
i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory oraz wirtualizacji dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw:

| Lp. | Przedmiot dostawy | Nazwa i adres Odbiorcy | Data wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączniki:

dowody, że ww. dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

…………………………………………

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej 							do składania oświadczeń woli 
							w imieniu wykonawcy)

Miejscowość ............................................ dnia ........................................... roku.

Załącznik nr 8 do SIWZ

.................................................

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania 
i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory oraz wirtualizacji dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej, przedstawiam/y wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

| Lp. | Imię i nazwisko | Wykształcenie | Kwalifikacje | Certyfikaty | Zakres powierzonych do wykonania czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobą przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że wskazane wyżej osoby:

      - spełniają wymagania, o których mowa w SIWZ,

      - posiadają praktyczne doświadczenie z zakresu odpowiadającego zakresowi przedmiotowemu zamówienia,

      - posiadają aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu 
do informacji o klauzuli 'poufne', zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku 
Nr 182, poz. 1228).

...........................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej 								do składania oświadczeń woli 
							w imieniu Wykonawcy)

Miejscowość ............................................. dnia ...............................................roku.