Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ŁĄCZNIKA I ADAPTACJI WIATROŁAPU  BUDYNKU  WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY   W POZNANIU ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KONINIE

BUDOWA:  Budynek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy 
w Koninie ul. Zakładowa 4

INWESTOR:  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 4, 60-537 Poznań.

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
 i odbioru robót budowlano-remontowych.

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Postanowienia zawarte w niniejszej ST są dla Wykonawcy są obowiązujące na równi 
z pozostałymi dokumentami przetargowymi.

  - Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją;

    - Dział I – Roboty rozbiórkowe

      - Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

      - Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do

      - Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na.

      - Rozebranie izolacji poziomej z styropianu

      - Rozebranie stropów żelbetowych

      - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych

      - Wykucie z muru ościeżnic okiennych

      - Rozebranie ścianek wewnętrznych

      - Rozebranie okładzin ścian zew

      - Rozebranie izolacji ściany zew z płyt styropianowych

      - Rozebranie konstrukcji żelbetowych grubości do 50cm

      - Rozebranie słupów betonowych

      - Rozebranie żelbetowych stóp

      - Demontaż gniazd wtyczkowych

      - Demontaż łączników instalacyjnych

      - Demontaż opraw świetlówkowych

      - Demontaż rurociągu stalowego średnicy 20mm

      - Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego

    - Dział  II – Roboty odtworzeniowe ściany zewnętrznej strona wschodnia

      - Zamurowanie otworów w ścianach

      - Osadzenie okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV

      - Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter

      - Malowanie elewacji farbą silikonową

      - Uzupełnienie obróbek blacharskich

      - Rusztowania ramowe zewnętrzne

      - Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych

    - Dział III – Roboty odtworzeniowe – adaptacja wiatrołapu

      - Wykonanie wieńca żelbetowego na ścianach

      - Płyta stropowa żelbetowa

      - Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie

      - Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków ścian i sufitów

      - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe stropodachu

      - Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 2 warstwy

      - Obróbki i elementy z blachy z cynku

      - Rynny dachowe z blachy z cynku

    - Dział IV – Roboty odtworzeniowe  wewnątrz budynku

      - Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie

      - Obsadzenie podokienników

      - Systemowe tynki wykańczające

      - Uzupełnienie posadzek

- OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami..

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz zachowanie zgodności z poleceniami inwestora oraz niniejszą specyfikacją techniczną.

  - Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa 
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją, jakość.

  - Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi.

  - Transport

    - Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami. Rozładunek powinien obywać się przy zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony przed uszkodzeniami

- WYKONANIE ROBÓT.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

    - Zabezpieczenie miejsca wykonania robót rozbiórkowych i remontowych

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie wykonywanych prac w okresie trwania realizacji zadania aż do momentu zakończenia i odbioru końcowego robót

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące środowiska naturalnego. W okresie trwania robót remontowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:

- lokalizację magazynów.

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

  - Ochrona Robót

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.

  - Rozpoczęcie prac

Wykonawca przystąpi do prac w przeciągu 2 dni po przekazaniu placu budowy przez inwestora. Z przekazania placu budowy zostanie spisany protokół.

- KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT

  - Kontrola, jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej, jakości robót dla osiągnięcia efektu użytkowego. Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót.

Kontrola powinna być przeprowadzona w oparciu o: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych .Tom II”.

- kontrola zgodności stosowanych, materiałów ze specyfikacją techniczną

- kontrola kompletności wymaganych atestów

- kontrola certyfikatów i oświadczeń,

- kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów stosowanych 
w instalacjach oraz kompletności wyrobów i działania instalacji.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Odbiór robót

    - Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z realizacją robót remontowych. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Specyfikacją Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.

    - Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować:

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia

- prawidłowość wykonania połączeń

-zgodność wykonania z obowiązującymi przepisami.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.

- PRZEPISY I NORMY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane  - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. 
z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. 
z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 
z 2001r. poz.627)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2003r. Nr 169)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  -  wyd. Arkady 1989r.